## 图纸目录
附件 B3：图纸目录
项目编号：ZFCG-2026-GK-0311
序号 | 图纸编号 | 图纸名称 | 图幅 | 张数 | 版本
1 | GC-01 | 弱电系统总图 | A1 | 1 | V1.0
2 | GC-02 | 综合布线平面图-1F | A3 | 2 | V1.0
3 | GC-03 | 综合布线平面图-2F | A3 | 3 | V1.0
4 | GC-04 | 综合布线平面图-3F | A1 | 4 | V1.0
5 | GC-05 | 计算机网络拓扑图 | A3 | 1 | V1.0
6 | GC-06 | 机房平面布置图 | A3 | 2 | V1.0
7 | GC-07 | 机房配电系统图 | A1 | 3 | V1.0
8 | GC-08 | UPS 供电系统图 | A3 | 4 | V1.0
9 | GC-09 | 视频监控系统图 | A3 | 1 | V1.0
10 | GC-10 | 视频监控平面图-1F | A1 | 2 | V1.0
11 | GC-11 | 视频监控平面图-2F | A3 | 3 | V1.0
12 | GC-12 | 门禁系统图 | A3 | 4 | V1.0
13 | GC-13 | 门禁平面布置图 | A1 | 1 | V1.0
14 | GC-14 | 入侵报警系统图 | A3 | 2 | V1.0
15 | GC-15 | 会议系统连接图 | A3 | 3 | V1.0
16 | GC-16 | LED 大屏安装图 | A1 | 4 | V1.0
17 | GC-17 | 信息发布系统图 | A3 | 1 | V1.0
18 | GC-18 | 能耗监测系统图 | A3 | 2 | V1.0
19 | GC-19 | 桥架路由图 | A1 | 3 | V1.0
20 | GC-20 | 系统接地示意图 | A3 | 4 | V1.0